**Пожары на социально-значимых объектах**

**2019 (8 пожаров, 3 происшествия)**

12.02.2019 произошел пожар в помещении Клинического госпиталя «Мать и дитя» ЗАО «МК ИДК», расположенного по адресу: г. Самара, Волжское шоссе, 70. От опасных факторов пожара пострадавших не зарегистрировано. Площадь пожара составила 1 м.кв. Причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем при курении. По результатам проверки было принято решение о приобщении материала проверки в накопительное дело. Возбуждено дело об административном правонарушении.

18.03.2019 произошел пожар в туалете МБОУ СОШ № 26, расположенного по адресу: г. Самара, ул. Мориса Тореза, 32. От опасных факторов пожара пострадавших не зарегистрировано. Площадь пожара составила 1 м.кв. Из здания школы эвакуировано 340 человек. Причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем. По результатам проверки было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

02.05.2019 произошел пожар в помещении Самарской городской клинической больницы № 2, расположенной по адресу: г. Самара, ул. Калинина, 32. От опасных факторов пожара пострадавших не зарегистрировано. Площадь пожара составила 1 м.кв. Причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов. По результатам проверки возбуждено дело об административном правонарушении.

30.08.2019 произошел пожар в помещении (коридор) Структурного подразделения - детский сад № 70 государственного бюджетного образовательного учреждения общеобразовательной школы № 23 города Сызрани, расположенного по адресу: г. Сызрань, пр. 50 лет Октября, 59 "А". От опасных факторов пожара пострадавших не зарегистрировано. Площадь пожара составила 1 м.кв. Причиной пожара послужил недостаток конструкции и изготовления электрооборудования. По результатам проверки было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

25.09.2019 произошел пожар в помещении (коридор) Структурного подразделения - детский сад № 70 государственного бюджетного образовательного учреждения общеобразовательной школы № 23 города Сызрани, расположенного по адресу: г. Сызрань, пр. 50 лет Октября, 59 "А". От опасных факторов пожара пострадавших не зарегистрировано. Площадь пожара составила 1 м.кв. Наиболее вероятной причиной пожара послужил аварийный режим работы электрооборудования. В данный момент проводиться проверка в соответствии со ст. 144, 145 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

31.10.2019 произошел пожар в помещении лестничной клетки Структурного подразделения - детский сад № 64 государственного бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 34 города Сызрани, расположенного по адресу: г. Сызрань, пер. Достоевского, д. 6. От опасных факторов пожара пострадавших не зарегистрировано. Площадь пожара составила 1 м.кв. Наиболее вероятной причиной пожара послужил аварийный режим работы электрооборудования. В данный момент проводиться проверка в соответствии со ст. 144, 145 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

02.11.2019 произошел пожар в кабинете муниципального бюджетного образовательного учреждения «Гимназия № 38» г. Тольятти. От опасных факторов пожара пострадал один человек. Площадь пожара составила 3 м.кв. Наиболее вероятной причиной пожара послужил аварийный режим работы электрооборудования. Была проведены проверка в соответствии со ст. 144, 145 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

05.11.2019 произошел пожар в помещении кухни муниципального бюджетного образовательного учреждения «Лицей «Престиж», расположенного по адресу: г. Самара, ул. Вольская, д. 13. От опасных факторов пожара пострадавших не зарегистрировано. Площадь пожара составила 1 м.кв. Наиболее вероятной причиной пожара послужил аварийный режим работы электрооборудования. Была проведены проверка в соответствии со ст. 144, 145 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

**Происшествия:**

06.11.2019 произошло возникновение аварийного режима работы электрооборудования без последующего горения в электрическом щите ГБОУ СОШ № 10 «ОЦ «ЛИК», расположенного по адресу: Самарская область, г.о. Отрадный, ул. Сабирзянова, д. 9А. В результате данного происшествия пострадавших не зарегистрировано. Наиболее вероятной причиной пожара послужил аварийный режим работы электрооборудования. По результатам проверки было принято решение о приобщении материала проверки в накопительное дело.

18.11.2019 произошло возникновение аварийного режима работы электрооборудования без последующего горения в месте ввода электрического провода в здание ГБОУ СОШ «ОЦ» с Тимашево, расположенное по адресу: Самарская область, м.р. Кинель-Черкасский, с. Репьёвка, ул. Победы, д. 6. В результате данного происшествия пострадавших не зарегистрировано. Наиболее вероятной причиной пожара послужил аварийный режим работы электрооборудования. По результатам проверки было принято решение о приобщении материала проверки в накопительное дело.

25.11.2019 произошло возникновение аварийного режима работы электрооборудования без последующего горения в санузле ГБОУ Самарской области средней общеобразовательной школы «Образовательный центр» с. Богатое муниципального района Богатовский Самарской области имени Героя Советского Союза Павлова Валентина Васильевича. В результате данного происшествия пострадавших не зарегистрировано. Наиболее вероятной причиной пожара послужил аварийный режим работы электрооборудования. По результатам проверки было принято решение о приобщении материала проверки в накопительное дело.

**За прошедший период (до 26.11.2019) на территории Самарской области произошло 8 пожаров на социально-значимых объектах, из которых:**

**-6 произошли на объектах образования,**

**-2 на объектах здравоохранения.**

**Погибших людей не зарегистрировано. Травмирован 1 человек. Основными причинами пожаров явились аварийный режим работы электрооборудования и неосторожное обращение с огнем .**

**За вышеуказанный период 2019 года было зарегистрировано 3 происшествия в зданиях указанной категории, причиной которых послужило возникновение аварийного режима работы электрооборудования без последующего горения.**

**2018 (4 пожара)**

06.04.2018 произошел пожар в учебном классе ФГБОУ ВО СамГУПС, расположенного по адресу: г. Самара, ул. Олимпийская, 45а. Площадь пожара составила 20 м2. Материальный ущерб не причинён. Причиной пожара послужило нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. По результатам проверки было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

23.05.2018 произошел пожар в фельдшерско-акушерский пункте, расположенном по адресу: м.р. Шигонский, с. Кяхта, ул. Центральная, д. 11А. Площадь пожара составила 10 м2. Материальный ущерб не причинён. Причиной пожара послужил недостаток конструкции и изготовления электрооборудования. По результатам проверки было принято решение об отказе в возбуждении

19.06.2018 произошел пожар в подвальном помещении АНО ДО «Планета детства Лада» д/с № 14б «Калинка», расположенного по адресу: г. Тольятти,
пр-т Ленинский, 7. Площадь пожара составила 10 м2. Материальный ущерб не причинён. Причиной пожара послужило нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. По результатам проверки было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

27.10.2018 произошел пожар в учебном классе МБОУ СОШ № 28, расположенного по адресу: г. Самара, ул. Мориса Тореза, 115. От опасных факторов пожара пострадавших не зарегистрировано. Площадь пожара составила 200 м.кв. Причиной пожара послужило нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. По результатам проверки было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

**За 2018 год на территории Самарской области произошло 4 пожара на социально-значимых объектах, из которых:**

**- 3 произошли на объектах образования,**

**- 1 на объектах здравоохранения.**

**Погибших и травмированных людей не зарегистрировано. Основными причинами пожаров послужил аварийный режим работы электрооборудования.**